PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais totais em solos e sedimentos com HF

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

| Código | 2-2 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Área dedicada a HF, capela e MARS 5 |

# 1. Objetivo

Padronizar digestão de solos/sedimentos com HNO₃, HCl e HF, seguida de complexação do fluoreto com ácido bórico.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Somente pessoal formalmente treinado e autorizado para HF pode executar esta atividade; é proibido trabalhar sozinho.

Confirmar chuveiro/lava-olhos, kit de HF e gel de gluconato de cálcio 2,5% válido e acessível antes de abrir o frasco.

Usar recipientes de PTFE/plástico compatível; HF ataca vidro e materiais contendo sílica.

Luvas, avental e proteção facial devem ser selecionados pela FDS e avaliação institucional; luva de nitrila simples não é proteção suficiente por si só.

Cuidado específico: HF pode causar lesão profunda e sistêmica com dor tardia. Qualquer suspeita de contato exige lavagem imediata, acionamento do protocolo de HF e atendimento médico; nunca esperar sintomas.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Vasos e utensílios de PTFE/plástico compatível — nunca vidro

Provetas plásticas

Frascos plásticos acidolavados

## Materiais auxiliares

Kit de derramamento compatível com HF

Gel de gluconato de cálcio 2,5% dentro da validade

Material certificado

## Equipamentos

Capela aprovada

MARS 5

Balança analítica

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Amostra liofilizada | Aproximadamente 0,500 g |
| HNO₃ concentrado | 9,0 mL |
| HCl concentrado | 3,0 mL |
| HF | 2,0 mL; somente após autorização |
| Ácido bórico 4% | 16 mL após a primeira digestão |

# 4. Preparação antes de iniciar

Realizar conferência presencial do plano e do kit de emergência com o responsável.

Delimitar e sinalizar a área; usar apenas materiais dedicados a HF.

# 5. Procedimento

## Digestão primária

Pesar a amostra no vaso de PTFE.

Em área dedicada, adicionar HNO₃, HCl e, por último, HF conforme plano aprovado.

Realizar pré-digestão e fechar o vaso conforme manual.

Executar o programa validado, resfriar e despressurizar na capela.

## Complexação e finalização

Adicionar 16 mL de ácido bórico 4% somente após resfriamento.

Fechar e executar o segundo programa validado para complexação do fluoreto.

Resfriar/despressurizar, completar para 50 mL em recipiente plástico e armazenar conforme método.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Branco de método, duplicata, material certificado e fortificada.

Verificar recuperação de elementos refratários e ausência de precipitado incompatível.

Registrar integralmente uso e descarte de HF.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Todo líquido, material, EPI e recipiente contaminado com HF deve ser coletado como resíduo perigoso em recipiente plástico compatível; nunca descartar na pia.

# 9. Observações para padronização local

Aprovação institucional específica para HF e plano de emergência local.

Validar programas MARS 5, compatibilidade dos vasos e sequência de ácido bórico.

Definir responsável presente, área dedicada e EPIs por marca/material.