PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Bioensaio com Allium cepa em amostras de sedimento

Germinação, crescimento radicular e avaliação citogenética

| Código | 2-9 |
| --- | --- |
| Categoria | Metodologias |
| Local | Bancada de bioensaios e capela para fixadores/corantes |

# 1. Objetivo

Padronizar o ensaio de germinação, crescimento radicular e avaliação citogenética de Allium cepa exposta a sedimentos, preservando os parâmetros do procedimento fornecido para validação interna.

As massas, tempos, número de sementes e critérios citogenéticos vieram do protocolo experimental fornecido e devem ser confirmados pelo responsável antes da liberação.

# 2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Preparar/manipular metanol, ácido acético, HCl e orceína em capela; evitar contato e inalação.

Tratar lâminas, bisturis e vidros quebrados como perfurocortantes.

Fixadores com metanol são inflamáveis e tóxicos; manter longe de ignição e não refrigerar em equipamento comum.

Cuidado específico: O fixador modificado contém metanol e ácido acético. Manipule somente em capela e sob supervisão; não aqueça nem armazene em refrigerador não aprovado para inflamáveis.

# 3. Materiais, reagentes e equipamentos

## Vidrarias e recipientes

Placas de Petri

Lâminas e lamínulas

Frascos de vidro compatíveis para fixador/corante

Pipetas e provetas

## Materiais auxiliares

15 sementes de A. cepa por placa

Papel-filtro quando previsto

Pinças, bisturi e etiquetas

Sedimento liofilizado e homogeneizado

## Equipamentos

Balança analítica

Incubadora/câmara a 24–25 °C e baixa luminosidade

Microscópio

Capela química

## Reagentes e quantidades

| Reagente | Especificação / quantidade |
| --- | --- |
| Sedimento | 15 g por placa |
| Água ultrapura | 4 mL por placa |
| Fixador modificado | Metanol:ácido acético 3:1 |
| HCl | 5 N |
| Orceína acética | 2% |
| Controles | Negativo e positivo conforme plano aprovado |

# 4. Preparação antes de iniciar

Randomizar e codificar placas/lâminas para reduzir viés.

Definir controles negativo e positivo, número de réplicas e planilha antes de semear.

# 5. Procedimento

## Exposição e avaliação macroscópica

Distribuir 15 g de sedimento liofilizado/homogeneizado por placa e adicionar 4 mL de água ultrapura.

Adicionar 15 sementes por placa, registrar o arranjo experimental e incubar a 24–25 °C, em baixa luminosidade.

Acompanhar por 72–120 h, até o controle negativo atingir pelo menos 65% de germinação e raízes de aproximadamente 15–20 mm.

Registrar germinação e medir o comprimento radicular conforme regra estatística aprovada.

Figura 1. Distribuição sugerida das sementes sobre o sedimento reidratado; confirmar dimensões e espaçamento no método aprovado. Fonte: Protocolo experimental fornecido ao LCA.

Figura 2. Referência visual para a medição do comprimento da radícula. Fonte: Protocolo experimental fornecido ao LCA.

## Fixação e preparo das lâminas

Em capela, fixar as raízes em metanol:ácido acético 3:1 frio, em três ciclos de 10 minutos.

Tratar com HCl 5 N por 20 minutos, conforme método aprovado, e enxaguar quando previsto.

Corar com orceína acética 2%, retirar o ápice radicular e preparar a lâmina por esmagamento (squash).

Codificar as lâminas para leitura cega sempre que possível.

Figura 3. Sequência esquemática da técnica de esmagamento (squash) entre lâmina e lamínula. Fonte: Protocolo experimental fornecido ao LCA.

## Leitura citogenética

Avaliar 10 lâminas por tratamento e 500 células por lâmina, totalizando 5.000 células por tratamento.

Registrar índice mitótico e alterações cromossômicas/celulares conforme critérios previamente definidos.

Arquivar imagens representativas, contagens brutas e justificativas para exclusões.

Figura 4. Painel de referência com exemplos de células e alterações observadas em lâminas de Allium cepa; usar somente após validação das categorias pelo responsável. Fonte: Protocolo experimental fornecido ao LCA.

# 6. Controle e critérios de qualidade

Controle negativo ≥65% de germinação e raízes de 15–20 mm antes do encerramento.

Mesma origem/lote de sementes dentro do ensaio.

Leitura cega e recontagem de uma fração das lâminas recomendadas.

Registrar temperatura, tempo, exclusões e desvios.

# 7. Identificação, armazenamento e registros

Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.

Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.

Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

## Registros

Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.

Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.

Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.

Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

Mapa de randomização, contagens celulares e imagens de referência.

# 8. Limpeza e descarte

Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.

Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

Fixador, HCl e corante devem ser coletados como resíduos químicos separados/compatíveis.

# 9. Observações para padronização local

Confirmar controle positivo, número de réplicas e análise estatística.

Validar tempos de hidrólise/coloração e categorias de aberração.

Definir armazenamento de raízes/lâminas e prazo de leitura.